2017年度广东省科学技术奖项目公示

| 项目名称 | 加温加氧超声雾化治疗技术清除气道分泌物的作用及其产业化研究 |
| --- | --- |
| 主要完成单位 | 单位1广州医科大学附属第一医院 |
|  | 单位2东莞永胜医疗制品有限公司 |
|  | 单位3广州天惜医疗科技有限公司 |
| 主要完成人 （职称、完成单位、工作单位） | - 郑则广 职称：教授/主任医师 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：专利发明人，成果主要创造者、专利和论文 |
|  | 2.刘妮 职称：住院医师 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者、论文 |
|  | 3. 熊鹰 职称：硕士生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者、论文 |
|  | 4．罗俏玲 职称：讲师 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：专利及论文 |
|  | 5．徐结兵 职称：工程师 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：专利发明人、专利 |
|  | 6．李有霞 职称：硕士生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者、论文 |
|  | 7．胡杰英 职称：硕士生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者、论文 |
|  | 8．宋玛丽 职称：硕士生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者、论文 |
|  | 9．钟丽红 职称：硕士生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者、论文 |
|  | 10．杨峰 职称：主治医师 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床病例提供者、论文 |
|  | 11．王欣妮 职称：主治医师 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床病例提供者、论文 |
|  | 12陈荣昌 职称：教授/主任医师 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床项目指导者及发明者、专利及论文) |
|  | 13陆浩南 职称：硕士生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者、论文 |
|  | 14．郑建琪 职称：本科生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：专利发明人,专利 |
|  | 15．李狄非 职称：本科生 工作单位（完成单位）： 广州医科大学附属第一医院 主要贡献：临床研究者 |
| 项目 简介 | 有效清除气道分泌物保持呼吸道通畅是呼吸科临床工作中治疗的关键。气道分泌物的清除与气道粘膜的纤毛摆动功能和气道分泌物的流动性密切相关。在气道内温度37℃ ，相对湿度100%时，纤毛运动功能及清除能力最强。雾化吸入是增加气道分泌物流动性的常用方法。传统的雾化装置在临床使用中存在以下不足：1、没有对雾化气体加热，产生的雾化气体温度常低于31℃，当气道温度低于31℃时，气道粘膜纤毛的运动能力几乎瘫痪，气道清除能力下降。同时低温雾化气体刺激呼吸道引起咳嗽、胸闷、气促等症状。2、雾化吸入后痰液稀释、容积膨胀加重呼吸道阻塞，如不及时清除会增加呼吸做功而加重呼吸困难、胸闷等症状。3、雾化颗粒较大，不利于颗粒沉积在细小支气管。4、超声雾化在使用过程中产热，使得药杯中温度过高，导致雾化药物结构破坏，药效下降。5、雾化过程中持续产生雾化气体，吸气相被吸入到肺内，呼气相随呼出气一同排到空气中，造成雾化药物的浪费。6、传统的超声雾化仪无氧气供应设备，慢阻肺急性加重患者在超声雾化期间出现缺氧和舒适度下降等不良反应。 本团队针对以上问题，对传统超声雾化仪进行创新性改良，将超声雾化仪产生的雾化气体进行加温加氧，加温使雾化气体温度维持在32~35℃，保持黏膜纤毛处于最佳的清除功能状态，加氧减少了胸闷、气促等不良反应，避免了雾化期间的低氧血症，提高患者的舒适度。该改良产品采用恒温调控系统，保证药杯中的温度控制在37℃以下，避免雾化药物的破坏。雾化颗粒粒径在1-5um之间，增加雾化微粒在细支气管的沉积率，更好的发挥引流气道分泌物作用。同时，我们在患者端联接振荡排痰装置，该装置保证吸气相同步吸入加温加氧超声雾化仪的雾化气体，呼气相产生同步呼气相正压和震荡，呼气相正压作用于支气管，使支气管扩张，同时复张陷闭的气道，震荡波可使痰液产生位移、促进稀释的痰液及时被排出，此外，该装置通过单向阀保证雾化气体仅在吸气相通过该装置被病人吸入，防止雾化气体在呼气相被排出到空气中，提高了雾化药物的利用率。 |
| 代表性论文专著目录 | 论文1：A modified nebulization modality versus classical ultrasonic nebulization and oxygen-driven nebulization in facilitating airway clearance in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial |
|  | 论文2：加温生理盐水超声雾化治疗对湿性支气管扩张稳定期的疗效观察 |
|  | 论文3：呼吸模式及雾化装置对雾化吸入药物利用率的影响 |
| 知识产权名称 | 专利1：<一种氧气驱动雾化并相形成外源性呼气末正压的装置>（ZL201310238634.6） |
|  | 专利2：<一种具有加热装置的氧气湿化器 >（ZL201410009165.5） |
|  | 专利3：<一种具有气体扩散装置的氧气湿化器 >（ZL201210571500.1） |
|  | 专利4：<一种能同时护理气道和气管插管的装置 >（ZL200920005635.5） |
|  | 专利5：<一种吸气相雾化吸入、呼气相形成外源性呼气末正压的装置 >（ZL201120417694.0） |
|  | 专利6：<一种吸气相雾化、呼气相振荡排痰的装置 >（ZL201120417889.5） |
|  | 专利7：<一种与呼吸时相同步的雾化装置 >（ZL201120417911.6） |
|  | 专利8：<能提供不同温度和不同氧气浓度的超声雾化装置 >（ZL201220412530.3） |
|  | 专利9：<一种氧气驱动雾化并形成外源性呼气末正压的装置 >（ZL201320344954.5） |
|  | 专利10：<一种有/无创机械通气气体湿化加温系统 >（ZL201420236181.3） |
| 推广应用情况 | 目前该技术在广州医科大学附属第一医院呼吸二区病房广泛开展，平均使用率超过10人次/天，得到广大患者和医务人员的一致好评。相关技术也在各种国内学术会议、进修学习培训班中进行推广和培训，得到医学同行的认可。目前该产品已在全国20多个省市，50多家医院进行推广和使用，包括北京、上海、广东等一线城市许多大型三甲医院的呼吸内科、ICU等。其中台湾刘金蓉教授对该项目给予了很高的评价和极大的兴趣，并表示如技术条件成熟，可在台湾地区作广泛推广、服务广大病患者。 在家庭康复治疗方面，目前已有超过100个患者（特别是支气管扩张和慢阻肺的患者）自行购买加温加氧超声雾化仪和/或振荡排痰装置用于清除分泌物等气道护理。 |